SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawy

(SIWZ)

______________________________________________________________

dla

przetargu nieograniczonego

(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Dostawa oraz zaprojektowanie, montaż i uruchomienie

urządzeń klimatyzacyjnych w 10 pomieszczeniach biurowych

Rybnickiego Centrum Kultury

# I. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU

ZAMAWIAJĄCY

Rybnickie Centrum Kultury, ul. Saint Vallier 1, 44-200 Rybnik,

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa oraz zaprojektowanie, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych w 10 pomieszczeniach biurowych Rybnickiego Centrum Kultury

Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej www.bip.kultura.rybnik.pl i na tablicy ogłoszeń Rybnickiego Centrum Kultury.

Znak postępowania: RCK – AK/02/2008 – PN

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Finansowanie zamówienia

Zamówienie to jest finansowane ze środków finansowych Rybnickiego Centrum Kultury

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Znaczenie terminów użytych w Specyfikacji:

„Zamawiający” 		Rybnickie Centrum Kultury

„Postępowanie” 	postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji

„SIWZ” 			niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

„Zamówienie” 	należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Rozdziale 2 SIWZ

„Wykonawca” 	podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia

Dane Zamawiającego:

NIP: 642-21-24-779

Adres do korespondencji: ul. Saint Vallier1, 44-200 Rybnik

Faks do korespondencji: (032) 42 22 132, 42 23 235

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: rck@neostrada.pl

II.  Przedmiot zamówienia

##### Dostawa oraz zaprojektowanie, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych w 10 pomieszczeniach biurowych Rybnickiego Centrum Kultury Rybnik ul. Saint Vallier 1

##### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:.

- Opracowanie rozwiązania technicznego i wykonanie projektu systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych nr 201,213,214,219,220,221,222,224,225,226 znajdujących się na pierwszym piętrze budynku RCK w wersji chłodząco–grzewczej oraz projektu niezależnego zasilania elektrycznego klimatyzatorów:

  - zainstalowanych w pomieszczeniach nr 219,220,221,222,224,225,226 
z wykorzystaniem wolnego przyłącza w rozdzielni głównej budynku RCK,

  - zainstalowanych w pomieszczeniach nr 201,213,214 z rozdzielnicy elektrycznej znajdującej się w pomieszczeniu nr 213.

  - instalacja klimatyzacji oparta na klimatyzatorach typu Split lub Multisplit.

- Wykonanie innych niezbędnych opracowań projektowych i dokumentacji, w tym potrzebnych dla uzyskania ewentualnych decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie Prawo Budowlane lub innych przepisach prawnych. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, uzyskanie w imieniu Zamawiającego stosownych decyzji administracyjnych na wykonanie niezbędnych prac budowlanych.

- Wykonawca przedstawi wstępną koncepcję wykonania instalacji klimatyzacji w terminie 10 dni od daty podpisania umowy a Zamawiający zastrzega sobie 5 dni roboczych na przedstawienie uwag do wstępnej koncepcji przedstawionej przez Wykonawcę. Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego wstępnej koncepcji przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

- Dostawa do siedziby Rybnickiego Centrum Kultury kompletu urządzeń.

- Montaż instalacji i urządzeń zgodnie z projektem systemu klimatyzacji i projektem zasilania elektrycznego klimatyzatorów.

- Uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu zainstalowanego systemu klimatyzacji.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu klimatyzacji i zasilania elektrycznego 
w zakresie objętym pracami i przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy w wersji papierowej i w formacie PDF na płytach CD, w formacie obsługiwanym przez program WORD. Protokoły techniczne z wymaganych przepisami prób i badań zainstalowanych urządzeń i zamontowanych instalacji. Projekty, dokumentacje budowlane i protokoły techniczne muszą być sporządzone 
i sygnowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane zgodnie 
z wymaganiami przepisów prawa.

- System klimatyzacji powinien składać się z jednostki lub jednostek zewnętrznych sterowanych inverterowo i minimum 10 jednostek wewnętrznych naściennych.

- Jednostki zewnętrzne należy zainstalować na dachu budynku.

- Skropliny wytworzone podczas pracy urządzeń powinny być odprowadzane na dach budynku.

- Moc klimatyzatorów należy dobrać tak, aby zapewnić temperaturę w pomieszczeniach nie większą niż + 24 stopni Celsjusza w okresie letnim,

- Jednostki wewnętrzne muszą spełniać następujące wymagania:

- wydajność jednostki /moc chłodnicza znamionowa/ adekwatna do zapotrzebowania dla danego pomieszczenia,

- być w klasie energetycznej A/A,

- poziom hałasu na najniższym biegu 32 dB(A) lub mniej, mierzony w odległości 1m od urządzenia

- być sterowane pilotem bezprzewodowym,

- posiadać trzystopniowy lub płynnie regulowany nawiew,

- możliwość ustawienia żaluzji nawiewnych w pozycji poziomej i pionowej,

- być estetyczne i łatwe do czyszczenia,

- Przewody instalacji należy umieścić w korytkach, rurkach kablowych lub pod tynkiem.

- Dostawa musi obejmować pełny zakres materiałów eksploatacyjnych w tym elementów koniecznych do uruchomienia instalacji oraz pełną dokumentację techniczno-ruchową urządzeń.

- Urządzenia muszą spełniać normy bezpieczeństwa CE i być w pełni przystosowane do zasilania z sieci elektrycznej o parametrach zgodnych ze standardami obowiązującymi 
w Polsce.

- W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu dla dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń klimatyzacji.

- Okres gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym musi wynosić minimum 24 miesiące licząc od daty sporządzenia protokółu odbioru potwierdzającego sprawność techniczną urządzeń i ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia / w okresie gwarancji/. Przez serwis gwarancyjny rozumie się konserwację, przeglądy, usuwanie uszkodzeń oraz wykonywanie wszelkich czynności przewidzianych w instrukcjach serwisowych, dokumentacji techniczno-ruchowej, bądź innych dokumentach, a także wymianę materiałów eksploatacyjnych stanowiących koszt Wykonawcy.

- Czas rozpoczęcia naprawy przez Wykonawcę – nie dłuższy niż dwa dni robocze od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, czas zakończenia naprawy nie dłuższy niż 7 dni roboczych.

- Urządzenia dostarczone w ramach realizacji umowy będą zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta oraz będą nowe, nieużywane i posiadające stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

- Dostawca jest zobowiązany do świadczenia pomocy technicznej przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów z testowaniem urządzeń klimatyzacyjnych przez okres 24 miesięcy od daty rozruchu instalacji.

- Wymagane jest dostarczenie wraz z urządzeniami pełnej instrukcji obsługi w języku polskim.

- Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych i montażowych należy przywrócić pomieszczenia, w których odbywały się te prace do stanu poprzedniego.

Prace będą wykonywane na obiekcie czynnym. Wycena ofertowa winna uwzględniać wszelkie utrudnienia i uwarunkowania wynikające z prowadzenia prac w czynnych pomieszczeniach, w szczególności:

- niedopuszczenie do zapylenia pomieszczeń podczas wykonywania przebić i otworów (zabezpieczyć urządzenia i meble),

- przemieszczanie sprzętu znajdującego się na trasie przewodów,

- dostosowanie się do godzin pracy wyznaczonych przez kierownictwo obiektu, tak, aby umożliwić stałe funkcjonowanie pomieszczeń. Prace objęte umową prowadzone będą podczas normalnej eksploatacji obiektu, tak, więc nie mogą jej uniemożliwiać, ani 
w istotnym stopniu ograniczać. Nie ma możliwości wykonywania hałaśliwych robót 
w czasie przygotowania i trwania imprez artystycznych, prób, kursów, itp. 
w sąsiadujących pomieszczeniach,

- prowadzenie na bieżąco prac porządkowych, zarówno w pomieszczeniach objętych montażem jak i na trasie transportu materiałów oraz sprzątanie i odkurzanie po wykonaniu każdego etapu prac.

Wspólny słownik zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia: 29230000-0 – urządzenia chłodzące i wentylacyjne

74232000-4 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45331230-7 – instalowanie sprzętu chłodzącego

Podwykonawstwo

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty.

Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin zakończenia realizacji zamówienia: do  90 dni od momentu podpisania umowy przez strony,

(w tym przedstawienie koncepcji wykonania instalacji klimatyzacji w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy).

IV. Warunki udziału w postępowaniu

### 1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

#### posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

#### posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

#### znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

#### nie podlegają wykluczeniu z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

#### 2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

- Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 dostawy porównywalne z przedmiotem zamówienia pod względem wartości dostaw.

- Wykonawca dysponuje co najmniej po jednej osobie należącej do właściwej izby samorządu zawodowego posiadającej uprawnienia do projektowania: sieci instalacyjnych i urządzeń elektrycznych oraz klimatyzacji.

Ocena spełnienia warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie: spełnia/nie spełnia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art.23 Pzp)

Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust.2 Pzp).

### W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum - wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów na potwierdzenie warunków, o których mowa w punkcie IV ppkt 2) SIWZ.

### Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punkcie V ppkt od 1-2, przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum.

Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie 
z jej postanowieniami.

Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1-3) – (załącznik nr 2),

- oświadczenie o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 4) (załącznik nr 3),

- wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 dostawy porównywalne z przedmiotem zamówienia pod względem wartości dostaw.  (załącznik nr 4),

- dokumenty potwierdzające, że wymienione usługi zostały zrealizowane z należytą starannością.

- uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Pzp w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 19 maja 2006 r.  Dz..U. Nr 87, poz. 605)

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym

Opis sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych wykonawców z Zamawiającym jest poczta elektroniczna rck@neostrada.pl oraz zgodnie z art. 27 ust. 3 forma pisemna.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający jak i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przesyłane wiadomości powinny stanowić załączniki do korespondencji przygotowane w jednym z wymienionych formatów tj.: .txt, .rtf wersja 1.6, .pdf wersja 1.4, .doc.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania (pocztę elektroniczną) na adres rck@neostrada.pl , dokumenty tekstowe lub tekstowo -  graficzne.

Wyjaśnianie treści SIWZ

Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem.

W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone na nie mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, 
bez ujawniania źródła zapytania, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SWIZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.

Zmiany w treści SIWZ

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SWIZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału 
w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

Modyfikacja treści SIWZ skutkuje przedłużeniem terminu składania ofert o czas niezbędny 
do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące osoby:

- w zakresie merytorycznym: 		Marek Krupa	- Dział Techniczny”

- w sprawach dotyczących procedury

zamówień publicznych: 		Alicja Klimek-Buszko	-Dział Administracji, Kadr i Zamówień Publicznych

VII. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

W wyjątkowych okolicznościach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców z prośbą o wyrażenie zgody 
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.

VIII.  Opis sposobu przygotowania ofert.

Pisemna oferta

Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać 
na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jedna oferta

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

Warunki formalne

Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli 
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione poświadczone przez notariusza. Naruszenie powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Wszystkie dokumenty oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniami na język polski.

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty,                     z uwzględnieniem art.93 ust.4 ustawy.

Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji składając wraz z ofertą stosowne oświadczenie.

Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi.

Oznaczenie ofert.

Ofertę należy włożyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco:

a) adresat:

# Rybnickie Centrum Kultury

# Dział Administracji, Kadr i Zamówień Publicznych

ul. Saint Vallier 1, 44 - 200 Rybnik

b) zawartość:

oferta na: Dostawa oraz zaprojektowanie, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych w 10 pomieszczeniach biurowych Rybnickiego Centrum Kultury

c) dopisek:

## NIE OTWIERAĆ PRZED: 24.06.2008 r. godz. 10:00

Wewnątrz tej koperty ma znajdować się kompletna oferta.

### Na ofertę składają się następujące dokumenty:

#### Załączniki od 1 do 5

- Dokumenty opisane w SIWZ potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

IX. Składanie ofert i otwarcie ofert

Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 24.06.2008 r. do godz. 09:00 w Dziale Administracji, Kadr i Zamówień Publicznych ul. Saint Vallier 1 pokój 214.

Istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert, w celu uwzględnienia przez Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień przedstawionych przez Zamawiającego, będących odpowiedzią na pytania Wykonawców, złożone przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego. Oferta, która wpłynie po wyznaczonym terminie nie będzie przyjęta.

Oferty złożone po terminie.

Oferty wniesione po terminie wyznaczonym do składania ofert nie są otwierane. Oferty te zostaną zwrócone po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Modyfikacja i wycofanie ofert.

Wykonawcy mogą zmodyfikować lub wycofać swoje oferty jedynie za pomocą pisemnego zawiadomienia dostarczonego Zamawiającemu przed terminem składania ofert. Koperta zawierająca modyfikację lub wycofanie powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „Modyfikacja” lub „Wycofanie”.

Żadna oferta nie może być zmodyfikowana po terminie składania ofert.

Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego 
przy  ul. Saint Vallier 1,  sala „Galerii Oblicza”.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Koperty oznaczone "Zmiana" lub "Wycofanie" zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Dane 
z ofert, których dotyczy "Wycofanie" nie będą odczytane.

W pozostałych przypadkach Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, warunków płatności zawartych w ofercie.

Jawność postępowania.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia.

X. Sposób obliczania ceny ofertowej.

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty,  jakie poniesie Wykonawca z  tytułu należytej oraz zgodnej  z obowiązującymi przepisami  realizacji  przedmiotu zamówienia. Ceną jest kwota wymieniona w formularzu cenowym. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. Cena ofertowa nie podlega waloryzacji do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

Waluty oferty

Cena zostanie podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena				100 %

Punkty za koszt wykonania oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt.

Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru:

cena najniższa

----------------------   x  100 pkt   =   ilość punktów dla danej oferty

cena danej oferty

Przetarg wygrywa oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

Sposób oceny ofert

Sprawdzenie oferty i określenie ich zgodności z wymaganiami

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu 
i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki, czy została ona prawidłowo podpisana, czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.

Ocena zgodności oferty przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów 
lub oświadczeń jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści  art.26 ust. 3.

Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust.1 i 2 Pzp uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadkach określonych w art.89 ustawy.

Kryteria oceny ofert

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym 
w niniejszej SIWZ. Ocenie ofert poddane będą Oferty złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z postępowania oraz nie odrzucone przez Zamawiającego.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych 
w ogłoszeniu o przetargu.

Wyjaśnienie ofert i kontakt z Zamawiającym

Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.

Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty.

Poprawianie omyłek rachunkowych

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust.1 Pzp.

O unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XII. Informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert 
w celu zawarcia umowy

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje:

- O dokonanym wyborze, podając nazwę (firmę ) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz  uzasadnienie wyboru, a także nazwy i siedziby wykonawców, którzy złożyli oferty wraz 
ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- O Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- O Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne.

Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie wcześniej 
niż po upływie 7 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania.

XIII. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego:

- zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,

- przepisów wykonawczych,

- zasad określonych w SIWZ,

przysługuje protest.

Protest wnosi się w formie wskazanej przez Zamawiającego w pkt VI SIWZ.

Protest winien wskazywać:

- oprotestowaną czynność albo zaniechanie zamawiającego,

- żądanie protestującego,

- zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

W przypadku wniesienia protestu po upływie składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Szczegóły dotyczące protestów, odwołań i skarg określa Dział VI – Środki ochrony prawnej ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo Zamówień Publicznych.

Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych od Wykonawców biorących udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

- Formularz oferty (załącznik nr 1).

- aktualny odpis z rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1-3) – (załącznik nr 2),

- oświadczenie o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 4) (załącznik nr 3),

- wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 dostawy porównywalne z przedmiotem zamówienia pod względem wartości dostaw. (załącznik nr 4),

- dokumenty potwierdzające, że wymienione usługi zostały zrealizowane z należytą starannością.

- uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | Z ogólnej liczby stron |  |

(pieczęć wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 1 -  Formularz Oferty

przetarg nieograniczony na:

"............................................................................................................................"

Wykonawca :

nazwa firmy :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

adres firmy : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kod, miejscowość, ulica

Numer telefonu : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        Numer Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..

Nazwa Banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .

Numer konta bankowego : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

za cenę: brutto........................................................zł

(słownie:..........................................................................................................................zł)

w tym uwzględniono podatek VAT w wysokości ........%,

Powyższa cena obejmuje zakres zadania zamówienia określony w warunkach przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

3. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez ...................................................................*)

(nazwa lidera)

4. Oświadczamy, że:

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do 90 dni od daty podpisanie umowy przez obie strony

- . zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń,

- przedmiot zamówienia wykonamy:	 sami/z udziałem podwykonawców*) następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

| L.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

- akceptujemy przekazany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

- akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego.

- jesteśmy /nie jesteśmy *) płatnikiem podatku VAT - nasz  numer NIP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

- jesteśmy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarczych nasz numer identyfikacyjny REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania

6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:

- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- ustanowienia osoby odpowiedzialnej za wykonanie zadania w osobie :

...........................................................................................................................................

*) niepotrzebne skreślić

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 2:

"Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu - (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych)"

- Wyrażamy chęć uczestnictwa w procedurze przetargu nieograniczonego, przeprowadzanego przez Zamawiającego - w terminach i pod warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysonujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Upełnomocniony przedstawiciel

..........................................................

(podpis, pieczęć)

Data : ................................................

|  | Strona |  |
| --- | --- | --- |
|  | z ogólnej liczby |  |

(pieczęć wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK Nr 3:

"Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia (w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) "

Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Upełnomocniony przedstawiciel

..........................................................

(podpis, pieczęć)

Data : ................................................

|  | Strona |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | z ogólnej liczby stron |  |  |

(pieczęć wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK nr 4 - Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie co najmniej 2 dostawy porównywalne 
z przedmiotem zamówienia pod względem wartości.

| Lp | Opis wykonanych prac | Wartość brutto wykonanych prac | Data wykonania zamówienia (zgodnie z zawartą umową) | Odbiorca |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane z należytą starannością

Upełnomocniony przedstawiciel

....................................................

( podpis i pieczęć )

Data : ..........................................

ZAŁĄCZNIK nr 5– Wzór umowy

Umowa Nr …………

zawarta dnia .................... pomiędzy: Rybnickim Centrum Kultury zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym w imieniu którego działają:

Adam Świerczyna - dyrektor

a ……………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą w imieniu którego działają:

...................................................................................................................................... w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 poz. 177 ze zm. – została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

##### Dostawę oraz zaprojektowanie, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych w 10 pomieszczeniach biurowych Rybnickiego Centrum Kultury Rybnik ul. Saint Vallier 1

§ 2

Sposób realizacji i opis przedmiotu umowy

Usługa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach przedstawionych w materiałach przetargowych, stanowiących podstawę niniejszej umowy:

- Opracowanie rozwiązania technicznego i wykonanie projektu systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych nr 201,213,214,219,220,221,222,224,225,226 znajdujących się na pierwszym piętrze budynku RCK w wersji chłodząco–grzewczej oraz projektu niezależnego zasilania elektrycznego klimatyzatorów:

  - zainstalowanych w pomieszczeniach nr 219,220,221,222,224,225,226 
z wykorzystaniem wolnego przyłącza w rozdzielni głównej budynku RCK,

  - zainstalowanych w pomieszczeniach nr 201,213,214 z rozdzielnicy elektrycznej znajdującej się 
w pomieszczeniu nr 213.

  - instalacja klimatyzacji oparta na klimatyzatorach typu Split lub Multisplit.

- Wykonanie innych niezbędnych opracowań projektowych i dokumentacji, w tym potrzebnych dla uzyskania ewentualnych decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie Prawo Budowlane lub innych przepisach prawnych. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, uzyskanie w imieniu Zamawiającego stosownych decyzji administracyjnych na wykonanie niezbędnych prac budowlanych.

- Wykonawca przedstawi wstępną koncepcję wykonania instalacji klimatyzacji w terminie 10 dni od daty podpisania umowy a Zamawiający zastrzega sobie 5 dni roboczych na przedstawienie uwag do wstępnej koncepcji przedstawionej przez Wykonawcę. Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego wstępnej koncepcji przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

- Dostawa do siedziby Rybnickiego Centrum Kultury kompletu urządzeń.

- Montaż instalacji i urządzeń zgodnie z projektem systemu klimatyzacji i projektem zasilania elektrycznego klimatyzatorów.

- Uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu zainstalowanego systemu klimatyzacji.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu klimatyzacji i zasilania elektrycznego 
w zakresie objętym pracami i przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy na papierze i w formacie PDF  na płytach CD w formacie obsługiwanym przez program WORD, protokoły techniczne z wymaganych przepisami prób i badań zainstalowanych urządzeń i zamontowanych instalacji.
Projekty, dokumentacje budowlane i protokoły techniczne muszą być sporządzone 
i sygnowane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane zgodnie 
z wymaganiami przepisów prawa.

- System klimatyzacji powinien składać się z jednostki lub jednostek zewnętrznych sterowanych inverterowo i minimum 10 jednostek wewnętrznych naściennych.

- Jednostki zewnętrzne należy zainstalować na dachu budynku.

- Skropliny wytworzone podczas pracy urządzeń powinny być odprowadzane na dach budynku.

- Moc klimatyzatorów należy dobrać tak, aby zapewnić temperaturę w pomieszczeniach nie większą niż + 24 stopni Celsjusza w okresie letnim,

- Jednostki wewnętrzne muszą spełniać następujące wymagania:

- wydajność jednostki /moc chłodnicza znamionowa/ adekwatna do zapotrzebowania dla danego pomieszczenia,

- być w klasie energetycznej A/A,

- poziom hałasu na najniższym biegu 32 dB(A) lub mniej, mierzony w odległości 1m od urządzenia

- być sterowane pilotem bezprzewodowym,

- posiadać trzystopniowy lub płynnie regulowany nawiew,

- możliwość ustawienia żaluzji nawiewnych w pozycji poziomej i pionowej,

- być estetyczne i łatwe do czyszczenia,

- Przewody instalacji należy umieścić w korytkach, rurkach kablowych lub pod tynkiem.

- Dostawa musi obejmować pełny zakres materiałów eksploatacyjnych w tym elementów koniecznych do uruchomienia instalacji oraz pełną dokumentację techniczno-ruchową urządzeń.

- Urządzenia muszą spełniać normy bezpieczeństwa CE i być w pełni przystosowane do zasilania z sieci elektrycznej o parametrach zgodnych ze standardami obowiązującymi 
w Polsce.

- W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu dla dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń klimatyzacji.

- Okres gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym musi wynosić minimum 24 miesiące licząc od daty sporządzenia protokółu odbioru potwierdzającego sprawność techniczną urządzeń i ulega przedłużeniu o czas niesprawności urządzenia / w okresie gwarancji/. Przez serwis gwarancyjny rozumie się konserwację, przeglądy, usuwanie uszkodzeń oraz wykonywanie wszelkich czynności przewidzianych w instrukcjach serwisowych, dokumentacji techniczno-ruchowej, bądź innych dokumentach, a także wymianę materiałów eksploatacyjnych stanowiących koszt Wykonawcy.

- Czas rozpoczęcia naprawy przez Wykonawcę – nie dłuższy niż dwa dni robocze od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, czas zakończenia naprawy nie dłuższy niż 7 dni roboczych.

- Urządzenia dostarczone w ramach realizacji umowy będą zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta oraz będą nowe, nieużywane i posiadające stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

- Dostawca jest zobowiązany do świadczenia pomocy technicznej przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów z testowaniem urządzeń klimatyzacyjnych przez okres 24 miesięcy od daty rozruchu instalacji.

- Wymagane jest dostarczenie wraz z urządzeniami pełnej instrukcji obsługi w języku polskim.

- Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych i montażowych należy przywrócić pomieszczenia, w których odbywały się te prace do stanu poprzedniego.

Prace będą wykonywane na obiekcie czynnym. Wycena ofertowa winna uwzględniać wszelkie utrudnienia i uwarunkowania wynikające z prowadzenia prac w czynnych pomieszczeniach, w szczególności:

- niedopuszczenie do zapylenia pomieszczeń podczas wykonywania przebić i otworów (zabezpieczyć urządzenia i meble),

- przemieszczanie sprzętu znajdującego się na trasie przewodów,

- dostosowanie się do godzin pracy wyznaczonych przez kierownictwo obiektu, tak, aby umożliwić stałe funkcjonowanie pomieszczeń. Prace objęte umową prowadzone będą podczas normalnej eksploatacji obiektu, tak, więc nie mogą jej uniemożliwiać, ani 
w istotnym stopniu ograniczać. Nie ma możliwości wykonywania hałaśliwych robót 
w czasie przygotowania i trwania imprez artystycznych, prób, kursów, itp. 
w sąsiadujących pomieszczeniach,

- prowadzenie na bieżąco prac porządkowych, zarówno w pomieszczeniach objętych montażem jak i na trasie transportu materiałów oraz sprzątanie i odkurzanie po wykonaniu każdego etapu prac.

§ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 90 dni od momentu podpisania umowy przez strony

(w tym przedstawienie koncepcji wykonania instalacji klimatyzacji w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy).

§ 4

Wynagrodzenie i sposób płatności

    - Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie umowne: w kwocie netto: ...................................... + należny podatek VAT

    - Wynagrodzenie wymienione w pkt. 1 nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy. .

    - Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę.

    - Termin płatności ustala się na 30 dzień od daty wystawienia faktury. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: ................................................................

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 642-21-24-779.

§ 5

Kary umowne

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1) odstąpienia od umowy wskutek okoliczności od Zamawiającego niezależnych w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,

2) wypowiedzenia umowy z przyczyn, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt b Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,

3) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za pierwszy dzień zwłoki oraz za każdy następny dzień 0,2 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

3. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§ 6

Postanowienia końcowe

        - Zakazuje się zmieniania postanowień zawartych w umowie oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana treści umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.

        - W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

        - Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji określonych poniżej:

- w razie konieczności wykonywania prac związanych z realizacją niniejszej umowy przez podwykonawcę – Wykonawca zobowiązuje się w dacie zawarcia umowy z podwykonawcą przelać na jego rzecz wierzytelność, jaka będzie mu przysługiwać z tego tytułu wobec Zamawiającego,

- Wykonawca jest zobowiązany pod rygorem nieważności do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą zawierającej cesję wierzytelności za roboty wykonywane przez podwykonawcę,

- Wykonawca jest zobowiązany do złożenia u Zamawiającego podpisanej umowy, o której mowa w pkt. 2) w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W przypadku nie złożenia umowy w w/w terminie Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia.

        - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

        - Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

        - Umowa zawarta zostaje z chwilą podpisania jej przez obie strony.

        - Umowa sporządzona jest w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.